## MXQ
MAQUETA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Items | Descripcion
1 | ADHESIVO
2 | ADHESIVO LEUKOPLAST / TELA 3´´
5 | ADHESIVO MEDICO PERFORADO 10CM X 5M
6 | ADHESIVO MICROPORE 2X10
7 | AGUA OXIGENADA 0,03
46 | AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA [13Gx100MM]
44 | AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA [13Gx75MM]
45 | AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA-ASPIRADO [15Gx75MM]
8 | AGUJA EPIDURAL N°16
9 | AGUJA EPIDURAL N°18
10 | AGUJA EPIDURAL N°20
11 | AGUJA EPIDURAL N°21
12 | AGUJA EPIDURAL N°22
13 | AGUJA EPIDURAL N°23
14 | AGUJA EPIDURAL N°25
15 | AGUJA EPIDURAL N°27
16 | AGUJA ESPINAL N°16
17 | AGUJA ESPINAL N°18
18 | AGUJA ESPINAL N°20
19 | AGUJA ESPINAL N°21
20 | AGUJA ESPINAL N°22
21 | AGUJA ESPINAL N°23
22 | AGUJA ESPINAL N°25
23 | AGUJA ESPINAL N°26
24 | AGUJA ESPINAL N°27
35 | AGUJA HIPODERMICA NRO 18 X1 1/2
36 | AGUJA HIPODERMICA NRO 19G X1
37 | AGUJA HIPODERMICA NRO 22 X1 1/2
38 | AGUJA HIPODERMICA NRO 30GX1 1/2
39 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MAMA 14G X 10CM TRUCUT AUTOMATICA
40 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MAMA 14G X 16CM TRUCUT AUTOMATICA
41 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MAMA 14G X 16CM TRUCUT SEMI- AUTOMATICA
43 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11GA X 100MM
42 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11GA X 150MM
50 | AGUJA PARA BIOPSIA DE PROSTATA 18G X 25
51 | AGUJA PARA BIOPSIA Nº 14
52 | AGUJA PARA BIOPSIA Nº 18
49 | AGUJA PARA BIOPSIA-SEMI-AUTOMATICA [14Gx10CM]
47 | AGUJA PARA BIOPSIA-SEMI-AUTOMATICA [14Gx15CM]
48 | AGUJA PARA BIOPSIA-SEMI-AUTOMATICA [16Gx15CM]
53 | AGUJA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA
25 | AGUJA PERICRANEAL ( SCALP) N° 19
26 | AGUJA PERICRANEAL ( SCALP) N° 21
27 | AGUJA PERICRANEAL ( SCALP) N° 23
28 | AGUJA PERICRANEAL ( SCALP) N° 25
29 | AGUJA PERICRANEAL ( SCALP) N° 27
54 | AGUJA SUBDURAL NRO 16
31 | AGUJAS DESCARTABLES N° 21 X 1 1/2
32 | AGUJAS DESCARTABLES N° 23 X 1 1/2
33 | AGUJAS DESCARTABLES N° 25 X 1 1/2
34 | AGUJAS DESCARTABLES N° 26 X 1 1/2
30 | AGUJAS HIPODERMICA DESCARTABLES N° 19 X 1 1/2
55 | ALCOHOL 70% 3.78 LT
56 | ALGODON DE 500 g
57 | AMBU ADULTO
58 | AMBU PEDIATRICO
59 | APLICADORES DE MADERA CON ALGODON
60 | APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON
APOSITO HIDROCOLOIDE
61 | APOSITO PARA HERIDAS TRANSPARENTE 6X7
62 | BAJA LENGUA X CAJA
64 | BANDEJA DE PUNCION LUMBAR ADULTO
63 | BANDEJA DE PUNCION LUMBAR PEDIATRICA
65 | BASE PARA COLOSTOMIA Nº 45
66 | BASE PARA COLOSTOMIA Nº 57
67 | BASE PARA COLOSTOMIA Nº 70
72 | BATA DE CIRUJANO [L]
71 | BATA DE CIRUJANO [M]
73 | BATA DE CIRUJANO [XL]
69 | BATA DE PACIENTE [L]
68 | BATA DE PACIENTE [M]
70 | BATA DE PACIENTE [XL]
74 | BIGOTERAS ADULTOS
75 | BIGOTERAS PEDIATRICAS
76 | BOLSA DE ALIMENTACION A GRAVEDAD 1200 ML
79 | BOLSA NUTRICIO PARENTERAL [1000ML]
80 | BOLSA NUTRICIO PARENTERAL [250ML]
77 | BOLSA RECOLECTOR ORINA ADULTO
78 | BOLSA RECOLECTOR ORINA PEDIATRICO
81 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACION DE NEONATO AZUL Y ROSADO
82 | BURETA CALIBRADA 100ML
83 | CAJAS DE BIOSEGURIDAD 5LTRS
84 | CAL SODADA
85 | CANULA DE MAYO 0 40MM
87 | CANULA DE MAYO 0 50MM
88 | CANULA DE MAYO 0 60MM
86 | CANULA DE MAYO 00 50MM
89 | CANULA DE MAYO 1 70MM
90 | CANULA DE MAYO 2 80MM
91 | CANULA DE MAYO 3 90MM
92 | CANULA DE MAYO 4-90MM
93 | CANULA DE MAYO 5-100MM
94 | CANULA DE MAYO 6-110MM
95 | CANULA DE MAYO 6-120MM
96 | CATETER DE TORAX NRO 08 CON GUIADOR
97 | CATETER DE TORAX NRO 10 CON GUIADOR
98 | CATETER DE TORAX NRO 12 CON GUIADOR
99 | CATETER DE TORAX NRO 14 CON GUIADOR
100 | CATETER DE TORAX NRO 16 CON GUIADOR
101 | CATETER DE TORAX NRO 18 CON GUIADOR
102 | CATETER DE TORAX NRO 20 CON GUIADOR
103 | CATETER DE TORAX NRO 22 CON GUIADOR
104 | CATETER DE TORAX NRO 24 CON GUIADOR
137 | CATETER DOBLE J 16FR
139 | CATETER DOBLE J 18 FR
133 | CATETER DOBLE J 4FR
134 | CATETER DOBLE J 5FR
135 | CATETER DOBLE J 6FR
138 | CATETER DOBLE J 6FR
136 | CATETER DOBLE J 7FR
140 | CATETER FOGARTY Nº 03
141 | CATETER FOGARTY Nº 07
132 | CATETER HEMODIALISIS 12,5 X 20CM
131 | CATETER HEMODIALISIS 14 X 20CM
105 | CATETER TORACICO-SILICONA [12FR]
106 | CATETER TORACICO-SILICONA [14FR]
107 | CATETER TORACICO-SILICONA [16FR]
108 | CATETER TORACICO-SILICONA [18FR]
109 | CATETER TORACICO-SILICONA [28FR]
110 | CATETER TORACICO-SILICONA [32FR]
111 | CATETER TORACICO-SILICONA [34FR]
112 | CATETER TORACICO-SILICONA [36FR]
113 | CATETER TORACICO-SILICONA [8FR]
114 | CATETER UMBILICAL NRO 3,5 FR.30CM
115 | CATETER UMBILICAL NRO 5FR.30CM
116 | CATETER UMBILICAL NRO 7
122 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 24
117 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 14
118 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 16
119 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 18
120 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 20
121 | CATETER VENOSO DE TEFLON (JELCO) Nº 22
123 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 3,5 Fr. x 8 cm
124 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 4 Fr. x 5 cm
125 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 4 Fr. x 8 cm
126 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 5 Fr. x 8 cm
127 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 7 Fr. x 20 cm
128 | CATETER VIA CENTRAL BILUMEN 7,5 Fr. x 20 cm
129 | CATETER VIA CENTRAL TRILUMEN 5Fr. x 13cm
130 | CATETER VIA CENTRAL TRILUMEN 7 FR X 16CM
142 | CENTROS DE CAMA DESCARTABLES
144 | CEPILLO QUIRURGICO CON CLORHEXIDINA 4%
143 | CEPILLO QUIRURGICO DE IODOPOVIDINE
145 | CERA PARA HUESO
146 | CIBIAL (JERINGA DE ASECTO)
147 | CINTA TESTIGO 1/2
148 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION N°12
149 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION N°14
150 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION N°16
151 | CIRCUITO DE ANESTESIA
152 | CISTOFLOX
153 | CLAMP UMBILICAL
154 | CLIP DE LIGADURA DE TITANIO
155 | CLORO 19 LITROS
156 | COLLARIN EXTRA - GRANDE
157 | COLLARIN GRANDE
158 | COLLARIN MEDIANO
160 | COMPRESAS DE GASA 10 X 10
159 | COMPRESAS DE LAPARATOMIA ESTERIL 18 X 18
161 | CONECTORES DE OXIGENO (ARBOLITOS)
162 | COTONOIDE 1/2X1
165 | COTONOIDE 3X3
166 | CUBRE BOTAS
167 | CUENTA GOTAS
168 | DRENAJE PARA HERIDAS HEMOVAX 1/4
169 | DRENAJE PARA HERIDAS HEMOVAX 1/8
170 | DRENAJE PENROSE N° 12
171 | DRENAJE PENROSE N° 6
172 | ELECTRODO ADULTO
173 | ELECTRODO PEDIATRICO
178 | ENVAES PLASTICOS ROCIADORES
174 | ENVASE DE ORINA (PATO)
175 | ENVASES PARA ESPUTO
177 | ENVASES PARA MUESTRA DE HECES
176 | ENVASES PARA MUESTRA DE ORINA
179 | EQUIPO DE PVC
187 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE [ADULTO]
190 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE [PEDIATRICO]
191 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE [TIPO Y]
189 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE CON FILTRO DE REDUCCION DE LEUCOCITOS [TIPO DE CABECERA PARA GLOBULOS ROJOS]
188 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE CON FILTRO DE REDUCCION DE LEUCOCITOS [TIPO DE CABECERA PARA PLAQUETAS]
181 | ESPECULO DE METAL TALLA L
182 | ESPECULO DE METAL TALLA M
186 | ESPONJA HEMOSTATICA 10X10X10MM
184 | ESPONJA HEMOSTATICA 20X20X5MM
185 | ESPONJA HEMOSTATICA 40X40X5MM
183 | ESPONJA HEMOSTATICA SS-11 (20C*40E*5U - 4000PZ)
180 | ESTERILIZADOR LIQUIDO AL FRIO (GERDEX)
192 | FORMALINA
194 | GASAS ESTERILES 4 X4
195 | GASAS PARA QUEMADOS
193 | GASAS ROLLOS X 100 YARDAS
197 | GEL ANTIBACTERIAL 70% 240 ML
198 | GEL CONDUCTOR
200 | GEL LUBRICANTE
199 | GELFOAN
196 | GLASS CAPILLARY [70µL. ,75MM]
201 | GOMA DE SUCCION [4MMx6MMx20M]
202 | GOMA DE SUCCION [7MMx9MMx20M]
203 | GOMA DE SUCCION-TRANSPARENTE [20M]
204 | GORRO DE CIRUJANO
205 | GORRO DE ENFERMERIA
206 | GUANTES DESCARTABLES TALLA L
207 | GUANTES DESCARTABLES TALLA M
208 | GUANTES DESCARTABLES TALLA S
209 | GUANTES DESCARTABLES TALLA XL
210 | GUANTES ESTERILES Nº 6
211 | GUANTES ESTERILES Nº 6.5
212 | GUANTES ESTERILES Nº 7
213 | GUANTES ESTERILES Nº 7.5
214 | GUANTES ESTERILES Nº 8
215 | GUANTES ESTERILES Nº 8.5
219 | GUATA 10
220 | GUATA 15
216 | GUATA 4X3
217 | GUATA 6X3
218 | GUATA 8X3
221 | HOJILLAS DE BISTURÍ N°10
222 | HOJILLAS DE BISTURÍ N°11
223 | HOJILLAS DE BISTURÍ N° 15
224 | HOJILLAS DE BISTURÍ N° 20
225 | HOJILLAS DE BISTURÍ N° 22
226 | HOJILLAS DE BISTURÍ N° 24
227 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO [ADULTO]
228 | IODO POVIDONA X GALON (SOMEDINE)
230 | JERINGA 1ML
229 | JERINGA 1ML CON AGUJA DE INSULINA
233 | JERINGAS 10ML
234 | JERINGAS 20ML
231 | JERINGAS 3ML
232 | JERINGAS 5ML
239 | KIT DE BIOSEGURIDAD
236 | KIT DE CESAREA DESCARTABLE
242 | KIT DE LAPARATOMIA IV
237 | KIT DE MASCARILLA VENTURI ADULTO
235 | KIT DE OBSTETRICIA
238 | KIT DE PACIENTE
240 | KIT DE PARTO DESCARTABLE ESTERIL
241 | KIT DE RASURAR
243 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI
245 | LENTES DE BIOSEGURIDAD
244 | LLAVE TRES VIAS
248 | MACROGOTERO
250 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM
251 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO 26X36CM
252 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO 30X30CM
257 | MASCARA CON RESERVORIO ADULTO
258 | MASCARA DE ANESTESIA [#3]
259 | MASCARA DE ANESTESIA [#4]
260 | MASCARA DE ANESTESIA [#5]
261 | MASCARA DE ANESTESIA [#6]
253 | MÁSCARA DE OXIGENO ADULTO
254 | MÁSCARA DE OXIGENO PEDIÁTRICO
255 | MASCARILLA DE NEBULIZACION ADULTO
256 | MASCARILLA DE NEBULIZACION PEDIATRICA
247 | MASCARILLAS [N95]
246 | MASCARILLAS 4 TIRAS QUIRÚRGICA DESCARTABLE
249 | MICROGOTERO
262 | MONO QUIRÚRGICO DOS PIEZAS ESTERIL
263 | OBTURADOR
264 | PAPEL KRAF
271 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 210MM
270 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 80MM
267 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA N° 100MM
266 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA N° 45MM
268 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA N° 50MM
269 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA N° 60MM
265 | PAPEL PARA ENVOLVER
272 | PLACA ELECTROCAUTERIO
273 | PLEUROVAC
274 | REGLETA PVC
275 | SABANAS DESCARTABLES
276 | SONDA DE ASPIRACION N 5
277 | SONDA DE ASPIRACION N 8
295 | SONDA DE FOLEY N°26 DE TRES VIAS DE SILICONE
280 | SONDA DE FOLEY Nº 10 DE DOS VIAS
281 | SONDA DE FOLEY Nº 12 DE DOS VIAS
282 | SONDA DE FOLEY Nº 14 DE DOS VIAS
283 | SONDA DE FOLEY Nº 16 DE DOS VIAS
289 | SONDA DE FOLEY Nº 16 DE TRES VIAS
284 | SONDA DE FOLEY Nº 18 DE DOS VIAS
285 | SONDA DE FOLEY Nº 18 DE DOS VIAS CON GLOBO N° 18
290 | SONDA DE FOLEY Nº 18 DE TRES VIAS
286 | SONDA DE FOLEY Nº 20 DE DOS VIAS
292 | SONDA DE FOLEY Nº 20 DE TRES VIAS DE SILICONE
287 | SONDA DE FOLEY Nº 22 DE DOS VIAS
291 | SONDA DE FOLEY Nº 22 DE TRES VIAS
293 | SONDA DE FOLEY Nº 22 DE TRES VIAS DE SILICONE
288 | SONDA DE FOLEY Nº 24 DE DOS VIAS
294 | SONDA DE FOLEY Nº 24 DE TRES VIAS DE SILICONE
278 | SONDA DE FOLEY Nº 8 DE DOS VIAS
279 | SONDA DE FOLEY Nº 8 DE DOS VIAS C/BALON
323 | SONDA DE NELATON N°10
324 | SONDA DE NELATON N°12
322 | SONDA DE NELATON N°8
325 | SONDA NELATON N°14
326 | SONDA NELATON N°16
327 | SONDA NELATON N°18
328 | SONDA NELATON N°20
302 | SONDAS DE ALIMENTACION N° 16
297 | SONDAS DE ALIMENTACION Nº 05
298 | SONDAS DE ALIMENTACION Nº 08
299 | SONDAS DE ALIMENTACION Nº 10
300 | SONDAS DE ALIMENTACION Nº 12
301 | SONDAS DE ALIMENTACION Nº 14
296 | SONDAS DE ASPIRACION CERRADAS (12-14-16)
319 | SONDAS FOGARTY N° 3
320 | SONDAS FOGARTY N° 4
321 | SONDAS FOGARTY N° 5
309 | SONDAS LEVIN N° 14
310 | SONDAS LEVIN N° 20
305 | SONDAS LEVIN Nº 10
306 | SONDAS LEVIN Nº 12
307 | SONDAS LEVIN Nº 16
308 | SONDAS LEVIN Nº 18
303 | SONDAS LEVIN Nº 6
304 | SONDAS LEVIN Nº 8
313 | SONDAS SUCCION N° 10
314 | SONDAS SUCCION N° 12
315 | SONDAS SUCCION N° 14
316 | SONDAS SUCCION N° 16
317 | SONDAS SUCCION N° 18
318 | SONDAS SUCCION N° 20
311 | SONDAS SUCCION N° 5
312 | SONDAS SUCCION N° 8
339 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 0 AGUJA CURVA 1/2 AHUSADA
338 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 AGUJA CURVA 1/2 PUNTA AHUSADA
337 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 AGUJA CURVA 1/2 PUNTA ROMA
336 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 AGUJA CURVA 1/2 PUNTA AHUSADA
163 | SUTURA CROMICO 0
340 | SUTURA CROMICO 0
164 | SUTURA CROMICO 1
341 | SUTURA CROMICO 1
345 | SUTURA CROMICO 1 HEPATICO
342 | SUTURA CROMICO 2-0
343 | SUTURA CROMICO 3-0
344 | SUTURA CROMICO 4-0
329 | SUTURA NYLON 1 (PUNTO DE TENSION)
332 | SUTURA NYLON 2-0 AGUJA CURVA
333 | SUTURA NYLON 2-0 AGUJA RECTA
334 | SUTURA NYLON 3-0 AGUJA CURVA
335 | SUTURA NYLON 3-0 AGUJA RECTA
330 | SUTURA NYLON 4-0 AGUJA CURVA
331 | SUTURA NYLON 5-0 AGUJA CURVA
348 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 2-0
349 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 3-0
350 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 3-0 AGUJA RECTA CORTANTE
352 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 4-0 DOBLE AGUJA
351 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 5-0
353 | SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 5-0 DOBLE AGUJA
346 | SUTURA PROLENE 0
347 | SUTURA PROLENE 1
354 | SUTURA PROLENE 6-0 AGUJA CURVA 3/8 PUNTA ROMA
355 | SUTURA PROLENE 6-0 DOBLE AGUJA
356 | SUTURA PROLENE VASCULAR 5-0 DOBLE AGUJA
357 | SUTURA PROLENE VASCULAR 6-0 DOBLE AGUJA
358 | SUTURA PROLENE VASCULAR 7-0 DOBLE AGUJA
360 | SUTURA SEDA 0 C/A
362 | SUTURA SEDA 1 C/A
363 | SUTURA SEDA 2-0
366 | SUTURA SEDA 3-0
359 | SUTURA SEDA SUTUPACK 0 S/A86
361 | SUTURA SEDA SUTUPACK 1 S/A87
364 | SUTURA SEDA SUTUPACK 2-0 S/A
377 | SUTURA SIMPLE 0
378 | SUTURA SIMPLE 2-0
379 | SUTURA SIMPLE 3-0
380 | SUTURA SIMPLE 4-0
365 | SUTURA SUTUPACK 3-0 S/A
367 | SUTURA VYCRIL 0
368 | SUTURA VYCRIL 1
369 | SUTURA VYCRIL 1-0
370 | SUTURA VYCRIL 2-0
375 | SUTURA VYCRIL 2-0 CON AGUJA SH
371 | SUTURA VYCRIL 3-0
376 | SUTURA VYCRIL 3-0 CON AGUJA SH
372 | SUTURA VYCRIL 4-0
373 | SUTURA VYCRIL 5-0
374 | SUTURA VYCRIL 8-0
381 | TERMOMETRO ORAL
382 | TERMOMETRO RECTAL
384 | TRAJE DE BIOSEGURIDAD
383 | TRANSEGADOR
385 | TRAQUEOTOMO N° 3.0
386 | TRAQUEOTOMO N° 4.0
387 | TRAQUEOTOMO N° 5.5
388 | TRAQUEOTOMO N° 6,5
389 | TRAQUEOTOMO N° 7.0
390 | TRAQUEOTOMO N° 7.5
391 | TRAQUEOTOMO N° 8
392 | TRAQUEOTOMO N° 8.5
393 | TRAQUEOTOMO N°9
394 | TRIFLOX
395 | TUBO DE DRENAJE PENROSE-LATEX [3/8"x12"]
433 | TUBO DE TORAX DIN TROCAR N°30
434 | TUBO DE TORAX DIN TROCAR N°32
429 | TUBO DE TORAX SIN TROCAR N°20
430 | TUBO DE TORAX SIN TROCAR N°24
431 | TUBO DE TORAX SIN TROCAR N°26
432 | TUBO DE TORAX SIN TROCAR N°28
414 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5. 5
416 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5. 5 C/B
415 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5. 5 S/B
423 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 C/B
424 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8 C/B
426 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.5 C/B
425 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.5 C/M
427 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9.0 C/B
428 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9.5 C/B
397 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.0 S/B
398 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.5 S/B
400 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.0 C/B
399 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.0 S/B
401 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.5
402 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.5 C/B
403 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.5 S/B
407 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.0 C/B
405 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.0 C/M
406 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.0 S/B
404 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.0 S/M
410 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5 C/B
408 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5 S/B
409 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5 S/M
411 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.0 C/B
412 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.0 C/M
413 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.0 S/M
417 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5
421 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 C/B
422 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 C/M
418 | TUBO ENDOTRAQUELA N° 6 C/B
419 | TUBO ENDOTRAQUELA N° 6 S/B
420 | TUBO ENDOTRAQUELA N° 6.5 C/B
396 | TUBO EXTENSION K-50 [MED QX]
435 | TUBOS DE ENSAYO-VIDRIO [5ML]
436 | TUBOS TAPA-AZUL [4.5ML]
437 | TUBOS TAPA-MORADA [EDTA K3，3ML]
438 | TUBOS TAPA-ROJA [5ML]
440 | VASOS HUMIFICADORES
439 | VASOS HUMIFICADORES CON CALENTADOR PARA NEONATOS
451 | VENDA DE YESO 10X2,7
452 | VENDA DE YESO 20X4
447 | VENDA DE YESO 3X3
448 | VENDA DE YESO 4X3
449 | VENDA DE YESO 6X3
450 | VENDA DE YESO 8X3
3 | VENDAS ADHESIVAS 2"X4.5M
4 | VENDAS ADHESIVAS 4"X4.5M
443 | VENDAS ELASTICAS 10CM
444 | VENDAS ELASTICAS 12CM
445 | VENDAS ELASTICAS 15CM
446 | VENDAS ELÁSTICAS 20CM
441 | VENDAS ELASTICAS 6CM
442 | VENDAS ELASTICAS 8CM
443 | BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE
444 | MOSQUITERO
445 | MULETA PEDIATRICA
446 | ESPECULO DESECHABLE TALLA L
447 | MASCARA DE ANESTESIA [#1]
448 | MASCARA DE ANESTESIA ADULTO
449 | MASCARA DE ANESTESIA BESMED
450 | MASCARILLA DE NEBULIZACION PEDIATRICA SIN MICRONEBULIZADOR NI MANGUERA
451 | MESA DE MAYO
452 | ESPONJA HEMOSTATICA
453 | PARCHE DE OJO
454 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO
455 | PITO CLINICO
456 | TABLA DE HISTORIA
457 | SITEMA DE OXIGENO INFANTIL
458 | TENSIOMETRO MANUAL
459 | TERMOMETRO DIGITAL
460 | TEST COVID -19
461 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5. 3 S/B
462 | SUTURA NYLON 7-0 AGUJA CURVA
463 | SUTURA SEDA 2-0 S/A
464 | SUTURA POLIPROPILENO 1.0
465 | BANDEJA MEDIA LUNA
466 | BOLSA DE TRANSFERENCIA
467 | BOMBONERA
468 | CAPNOGRAFO
469 | CIRCUITO DE ANESTESIA NEONATAL
470 | INYECTORES DE SALIBA
471 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR
472 | JERINGAS 60ML
473 | SUTURA NYLON 0
474 | ALGODÓN TRENZADO X 1000 UND (ODONTOLOGIA)
475 | FRESA DIAMANTADA 1013
476 | FRESA DIAMANTADA 1014
477 | FRESA DIAMANTADA 1016
478 | FRESA DIAMANTADA 1034
479 | FRESA DIAMANTADA 1093
480 | FRESA DIAMANTADA 3118
481 | PALETA DESFIBRILADOR
482 | CARETA BIOSEGURIDAD